## 其他类型物料
备品备件调拨及让售清单
浆生产部
项次 | 设备 名称 | 物料 编码 | 所属项目 | 单位 | 用途 | 调拨/让售原因 | 库存 天数 | 可调拨或让售数量 | 业务承办人 | 区域负责主管
1 | 石蜡油 MESSRS.MERCK NO.7174 液态 | 13014399 | 其它工程完工遗留 | L | 处理水车间 | 1、已经超过保质期。 2、因为在产品包装上无成分标志，且原厂商也无法提供。 |  | 125 | 韦成 | 吕荣宗
2 | 手轮 DN450MM 铸铁 带槽 | 23185622 | 其它工程完工遗留 | EA | 污水车间 | 补足污水厂一、二号泵房泵进出口阀门上缺失的手轮（属于沈阳世创扣款项目，现沈阳世创安装的阀门已经全部被更换）） |  | 17 | 韦成 | 吕荣宗
3 | 潜水泵 Q200QJ32-117 Q32m3/h H117m | 23211365 | 其它工程完工遗留 | EA | 污水车间 | 建厂期间使用的深井潜水泵。现在已经不再使用。 |  | 2 | 韦成 | 吕荣宗
4 | 布袋 D195*L3050mm 针刺棉 FOR除尘器 | 23242881 | 升级余料 | EA | 用于苛化车间袋式除尘器 | 目前车间已经不再使用该规格布袋 | 1459 | 150 | 刘锐 | 曾明财
5 | 金属软管DN50MM 内含加强钢丝网 | 23181235 | 工程变更余料 | 米 | 外售液碱使用 | 因碱液已停止外售，该管不再使用,另外给纸机等其它单位供应碱液的软管为DN25MM，因此也不能用于送碱液；后续也没有碱液外售计划,因此该管不需要备库； | 1825 | 100 | 崔召锋 李逢旺 | 许哲玮
6 | 氧浓度分析仪 80~100% O2 台式 | 23250424 | 工程变更余料 | EA | 分析氧气浓度使用 | 该分析仪是从制浆车间转入化工处使用，但测试时其量程不适合化工处使用，1.经确认该氧浓度分析仪量程为80-100%，而ClO2厂的氧含量只有0-5%，因此不能用于ClO2厂； 2.经确认氧气车间要求测量精度到PPM级，而该分析仪精确度不能达到PPM级，且氧气车间现有在线分析仪1台，手动分析仪1台，备品1台，因此也不适合氧气车间使用。 | 1311 | 1 | 陈杨 李勇 | KARAR
7 | #FILTER AS-FUEL 1R-0749 | 23700869 | 工程变更余料（紧急柴油机项目） | PC | 旧柴油机柴油过滤网 | 旧型柴油机配件，现已不能使用。 | 2843 | 62 | 董立辉 | 董立辉
8 | #CAP-RADIATOR For CAT 柴油引擎 | 23700889 | 工程变更余料（紧急柴油机项目） | PC | 旧柴油机水箱散热器 |  | 2843 | 3 | 董立辉 | 董立辉
9 | #COOLANT CONDITIONGER ELEM For | 23700890 | 工程变更余料（紧急柴油机项目） | PC | 旧柴油机冷却水防冻剂 |  | 2843 | 3 | 董立辉 | 董立辉
10 | #燃油初滤滤芯 ForˇCAT柴油引擎 | 23700892 | 工程变更余料（紧急柴油机项目） | PC | 旧柴油机柴油过滤网 |  | 2843 | 46 | 董立辉 | 董立辉
11 | 发电机滤芯 LF777 | 23172012 | 工程变更余料（紧急柴油机项目） | PC | 旧柴油机润滑油过滤网 |  | 2015 | 26 | 董立辉 | 董立辉
12 | 发电机滤芯 LF670 | 23187266 | 工程变更余料（紧急柴油机项目） | PC | 旧柴油机润滑油过滤网 |  | 2015 | 36 | 董立辉 | 董立辉
核准: | [9 empty] | 制表: 张栋梁